## 建筑小区海绵城市建设项目设计评价表
建筑小区海绵城市建设项目设计评价表
项目名称
建设单位（盖章） |  |  |  | 设计单位（盖章）
评价项目 |  | 评价内容 | 评价条文 | 本条分值 | 自评价得分 | 得分理由
控制项 |  | 建设指标要求 | 建筑小区的海绵指标应符合海绵城市专项规划及海绵城市相关设计规范及标准的要求。 | 1、控制项作为开展海绵城市建设项目工程设计评价的必备条件,其内容具有一票否决权，一项不满足即为设计不满足申报条件，无需进行评分项评价； 2、评价结果为满足或不满足。
|  | 排水安全要求 | 海绵城市的各类技术措施应与城镇排水、防涝系统合理衔接，不得降低城镇排水、防涝系统的设计标准。
海绵设施溢流雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍-3.0倍。
屋面雨水收集或排水系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。
|  | 雨水入渗安全 | 海绵设施与建（构）筑物等的净距应满足要求。
污染严重、水源保护地等特殊场地如需开展海绵设施建设的，应进行环境影响评价，并将评价结论纳入海绵城市专项方案。
存在地质灾害风险的区域不得采用雨水入渗设施。
|  | 雨水回用安全要求 | 当采用生活饮用水向室外雨水蓄水池补水时，补水管口在室外地面暴雨积水条件下不得被淹没。
雨水回用供水系统应独立设置。
雨水回用供水管道应设置防止误接、误用、误饮的提示标牌。
|  | 绿色屋顶结构安全要求 | 绿色屋顶工程结构设计时应计算种植荷载。既有建筑屋面改造为绿色屋顶前，应对原结构进行鉴定。绿色屋顶应设置加固、防滑、防穿刺等安全措施。
|  | 技术和工艺要求 | 场地内海绵城市设施等技术和工艺应满足现行国家及地方建设领域禁止、限制使用落后的技术的要求。
评分项 | 径流组织（35） | 屋面雨水是否断接处理 | 宜对建筑雨落管进行断接处理，将屋面雨水接入下沉式绿地、雨水花园等源头设施内进行调蓄、净化，评价总分值为10分，并按下列规则评分： （1）雨水立管断接排水的汇水面积加上绿色屋顶面积不小于屋面总面积的40%，得4分； （2）雨水立管断接排水的汇水面积加上绿色屋顶面积不小于屋面总面积的60%，得8分； （3）雨水立管断接排水的汇水面积加上绿色屋顶面积不小于屋面总面积的80%，得10分。 | 10
评分项 | 径流组织（35） | 路面雨水如何收集处理 | 宜通过路缘石开口、坡向控制、接管引流等形式，将不透水路面雨水引入下沉式绿地、雨水花园等源头设施内进行消纳处理，评价总分值为10分，并按下列规则评分： （1）场地内40%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得4分； （2）场地内60%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得8分； （3）场地内80%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得10分。 | 15
|  | 高位绿化水土流失如何处理 | 场地高位绿化周边宜设置卵石沟、植草沟等收边措施，以防止雨水将泥浆冲刷至路面，实现对水土流失控制，评价总分值为5分，并按下列规则评分： （1）场地内40%以上高位绿化周边设置有收水设施，得2分； （2）场地内60%以上高位绿化周边设置有收水设施，得4分； （3）场地内80%以上高位绿化周边设置有收水设施，得5分。 | 5
|  | 海绵雨水系统与传统排水的衔接关系 | 植草沟、雨水花园、下沉式绿地等源头设施汇流路径上游不宜有传统雨水口，确保设施功能有效发挥，评价总分值为5分，当设施进水口上游3m以内有传统雨水口，每有一处扣1分。 | 5
| 技术适宜性（35） | 生态优先，绿色优先 | 坚持生态优先、绿色优先的原则，考虑经济性及长期适用性，合理配建灰色海绵设施，如环保型雨水口、雨水罐、雨水收集池等，雨水花园、下沉式绿地等海绵设施调蓄水量与灰色设施调蓄水量比例，可按以下规则进行评分，评价总分值为10分： （1）新建项目：绿色设施调蓄水量与灰色设施调蓄水量比例大于等于40%的，得5分；大于等于60%的，得10分 （2）改建项目：绿色设施调蓄水量与灰色设施调蓄水量比例大于等于60%的，得5分；大于等于80%的，得10分。 | 10
|  | 因地制宜，简约适用 | 雨水花园、下沉式绿地等具有调蓄能力的海绵设施规模与汇水范围相协调，避免出现不匹配的情况，评价总分值为5分，雨水花园、下沉式绿地等源头绿色设施服务面积与设施面积比例宜介于3-5，不符合的每有一处扣1分。 | 5
评分项 | 技术适宜性（35） | 因地制宜，简约适用 | 结合场地自然条件，尽量保护原有海绵体，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计： 保护并合理利用场地内原有的自然水域、湿地、坑塘、沟渠等的面积规模达到60%及以上，得3分； 保护并合理利用场地内原有的自然水域、湿地、坑塘、沟渠等的面积规模达到80%及以上，得5分。 | 5
|  |  | 结合雨水综合利用营造室外景观水体，并采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计： （1）景观水体具有雨水调蓄功能，得1分； （2）室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，得2分； （3）雨水径流进入室外景观水体前，利用生态设施削减径流污染（采取水质预处理措施，大型水设施预留清淤通道），评价得分1分； （4）利用水生动、植物保障室外景观水体水质，评价得分1分。 | 5
|  |  | 绿化灌溉、景观水体补水和道路冲洗采用净化后雨水的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得5分；不低于60%，得10分。 | 10
| 结构做法评价（30） | 生物滞留设施 | 生物滞留设施边坡比应小于1：3，当场地条件受限无法设置放坡时，可增加杉木桩等支护措施。 | 1
|  |  | 生物滞留设施自上而下通常为蓄水层、覆盖层、种植土层、碎石层、防渗层，每一层做法宜满足《海绵城市设施通用图集（苏S57-2020）》和无锡当地海绵城市设计导则相关要求。 | 2
|  |  | 生物滞留设施设计排空时间宜为 12~24h。 | 1
|  |  | 进水区域和溢流口四周宜设置消能截污措施，具有耐冲刷性。 | 1
|  | 下沉式绿地 | 下沉式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般为100-200mm。 | 1
|  |  | 下沉式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放， 溢流口顶部标高一般应高于绿地 50-100mm。 | 1
|  |  | 周边雨水宜分散进入下沉式绿地，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施。 | 2
|  |  | 在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口，通过出流管将雨水缓慢排放至下游排水管渠或其他受纳体。 | 1
评分项 | 结构做法评价（30） | 植草沟 | 边坡坡度≤1：3，纵坡坡度≤4%，坡度＞3%时，中途设置消能台坎。 | 2
|  |  | 植草沟平均深度宜介于150-300mm。 | 2
|  |  | 沟渠表面平整、密实，平面尺寸、底面标高符合设计要求。 | 1
|  | 透水铺装 | 透水路面面层应满足荷载、透水、防滑等使用功能及抗冻胀等耐久要求。 | 1
|  |  | 透水基层或透水垫层内设排水盲管（开孔率≥1%），有序排水。 | 1
|  |  | 综合渗透系数满足设计及现行规范要求。 | 1
|  | 绿色屋顶 | 采用对雨水无污染或污染较小的材料，应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定。 | 1
|  |  | 模块化绿色屋顶具有排水功能的结构或种植式绿色屋顶排水层厚≥100mm。 | 1
|  |  | 综合渗透系数满足设计及现行规范要求。 | 1
|  |  | 排水层与建筑屋顶檐沟、雨水斗有效衔接，保证排水畅通。 | 1
|  | 排水立缘石 | 排水式立缘石尺寸、开孔形状等应根据设计汇水量计算确定，宜选用倒梯形、长条形等开口形式。 | 2
|  | 植物配置 | 乔灌草比例搭配合理，色彩、质感搭配良好，季相变化丰富，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计： （1）植物整体具有干湿交替的耐受性，满足长期耐旱短期耐涝的特性，得1分； （2）常绿植物比例不低于50%（覆盖面积），保证冬季景观效果，点缀开花植物或色叶植物，得1分； （3）设施溢流井周边栽植再力花、花叶芦竹、旱伞草等植物，保证整体景观效果，得1分。 | 3
|  |  | 应尽量采用本土植物或经驯化引进的植物品种，严禁选择水葫芦、大米草等外来入侵植物。 | 1
|  |  | 种植驱蚊植物。 | 1
|  |  | 种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。 | 1
实际得分 |  |  |  | /
创新实践加分项（100） |  | 1、 ； 2、 ； | 1、参见创新实践评价表 2、按系数0.1计入总得分
总得分 |  | 创新实践加分项得分按系数0.1计入总得分
评价等级 |  | ☐基本级（60-74） ☐良好级（75-89） ☐优秀级（90-110）

## 道路广场海绵城市建设项目设计评价表
道路广场海绵城市建设项目设计评价表
项目名称
建设单位（盖章） |  |  |  | 设计单位（盖章）
评价项目 |  | 评价内容 | 评价方法 | 本条分值 | 自评价得分 | 得分理由
控制项 |  | 建设指标要求 | 道路广场项目的海绵指标应符合海绵城市专项规划及海绵城市相关设计规范及标准的要求。 | 1、控制项作为开展海绵城市建设项目工程设计评价的必备条件,其内容具有一票否决权，一项不满足即为设计不满足申报条件，无需进行评分项评价； 2、评价结果为满足或不满足。
|  | 排水安全要求 | 城市道路雨水管渠系统应满足海绵城市专项规划或相关规划批复中的设计重现期要求，道路海绵设施应加强道路平面、竖向、横断面、景观、市政排水系统设计的衔接，但不得降低市政排水系统的设计标准。
海绵设施溢流雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍-3.0倍。
城市道路建设严禁减小天然行洪断面或规划行洪断面的有效行洪面积。
|  | 雨水入渗安全要求 | 具有渗透功能的源头减排设施不应损害周围建筑物、桥墩、边坡、支挡等结构的安全性，不应对道路路面及路基、市政管线基础的强度和稳定性造成破坏。
海绵设施与建（构）筑物等的净距应满足要求。
污染严重、水源保护地等特殊场地如需开展海绵设施建设的，应进行环境影响评价，并将评价结论纳入海绵城市专项方案。
存在地质灾害风险的区域不得采用雨水入渗设施。
|  | 应急管理要求 | 城市道路经过或穿越水源保护区时，应在道路两侧或雨水管渠下游设计雨水应急处理及储存设施。雨水应急处理及储存设施的设置，应具有截污与防止事故情况下泄露的有毒有害化学物质进入水源保护地的功能。
城市雨洪行泄通道、易发生内涝的道路、下沉式立交桥区等区域，建设大型海绵设施时应设置警示标识和报警系统，配备应急设施及专职管理人员，保证暴雨期间人员的安全撤离，避免发生安全事故。
|  | 交通设施避让要求 | 海绵设施应避开道路护栏、照明灯柱、标志牌、信号灯、城市公共服务设施，同时规避与树木的相互干扰。
|  | 技术和工艺要求 | 场地内海绵城市设施等技术和工艺应满足现行国家及地方建设领域禁止、限制使用落后的技术的要求。
评分项 | 径流组织（35） | 整体竖向控制 | 单幅路应根据道路宽度采用单向或双向路拱横坡；多幅路应采用由路中线向两侧的双向路拱横坡、人行道宜采用单向横坡，坡向应朝向雨水设施设置位置的一侧。本条总分5分，每有1km连续道路横坡未按照上述要求设置，则扣1分。 | 5
评分项 | 径流组织（35） | 整体竖向控制 | 规划作为超标雨水径流行泄通道的城市道路，其断面及竖向设计应满足相应的设计要求，并与区域整体内涝防治系统相衔接。若未规划为超标雨水径流行泄通道，本项自动得分。 | 2
|  | 主路面雨水收集处理 | 通过桥面立管断接、路缘石开口、坡向控制、接管引流等形式，将不透水路面雨水引入下沉式绿地、雨水花园等源头设施内进行消纳处理，评价总分值为10分，并按下列规则评分： （1）场地内40%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得6分； （2）场地内60%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得8分； （3）场地内80%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得10分。 | 10
|  | 非机动车道及人行道雨水收集处理 | 道路非机动车道及人行道宜采用透水铺装，评价总分值为5分，并按下列规则评分： （1）当透水铺装率规划建设指标明确时，达到规划建设指标及以上，得5分； （2）当透水铺装率规划建设指标不明确时，非机动车道及人行道透水铺装率达到40%得1分，达到60%得3分，达到80%得5分。 | 5
|  | 路边停车场雨水收集处理 | 路边停车场应设计为生态停车场，停车位设计成透水铺装形式，周围绿地应设计或改建为具有径流处理功能的海绵设施如生物滞留池、雨水花园等。雨水径流经植草沟或线性排水沟导入海绵设施处理排放。本条总分5分，并按下列规则评分： （1）场地内40%以上的停车位采用透水铺装形式或通过源头设施收集，得1分； （2）场地内60%以上的停车位采用透水铺装形式或通过源头设施收集，得3分； （3）场地内80%以上的停车位采用透水铺装形式或通过源头设施收集，得5分。 | 5
|  | 海绵雨水系统与传统排水衔接处理 | 植草沟、雨水花园、下沉式绿地等源头设施汇流路径上游不宜有传统雨水口，确保设施功能有效发挥，评价总分值为5分，当设施进水口上游3m以内有传统雨水口，每有一处扣1分。 | 5
评分项 | 技术适宜性（35） | 集中式与分散式选择 | 城市道路海绵设施布局方式可结合道路纵坡大小进行选择，分为集中式和分散式两种： （1）当道路纵坡≥2%且道路相对低点的绿化带或退让绿地有足够可利用空间时，宜利用绿化带或退让绿地布置集中式海绵设施； （2）当道路纵坡<2%时，宜采用分散式海绵设施，沿道路纵坡布置，利用道路绿化带和两边退让绿地设置各类海绵设施。 本条总分10分，每有1km连续道路纵坡未按照上述要求设置，则扣2分。 | 10
|  | 合理利用侧分带空间 | 侧分带海绵设施选择，满足以下任意一条，可得5分，若道路无侧分带，本条自动得分。 侧分带一般包括机动车道与非机动车道之间的分隔带、人行道与车行道之间的分隔带。 （1）机动车道与非机动车道之间的分隔带宽度≥1.5m 时，宜将其设计或改造为生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园；机动车道与非机动车道之间的分隔带宽度<1.5m且有退让绿地时，分隔带可不承接雨水径流而将径流导入退让绿地；机动车道与非机动车道之间的分隔带宽度<1.5m 且无退让绿地时，宜将其设计或改造为植草沟，将雨水径流导流至合适的海绵设施进行处理。 （2）人行道与车行道之间的分隔带宽度≥1.5m时，宜将其设计或改造为生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园；人行道与车行道之间的分隔带宽度<1.5m时，宜在分隔带内设置单个或成带的生态树池。 本条总分5分，每有1km连续道路侧分带未按照上述要求设置，则扣1分。若道路无侧分带，则本条自动得分。 | 5
|  | 合理利用退让绿地空间 | 退让绿地海绵设施选择，满足以下条件，可得10分，若道路无退让绿地，本条自动得分。 退让绿地宽度≥5m时，宜在退让绿地内设置成调蓄功能为主的海绵设施如湿塘、雨水湿地、调节塘等；退让绿地宽度<5m时，宜将退让绿地设计或改造为生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园。 本条总分10分，每有1km连续道路退让绿地未按照上述要求设置，则扣2分。若道路无退让绿地，则本条自动得分。 | 10
评分项 | 技术适宜性（35） | 原有海绵体保护 | 结合场地自然条件，尽量保护原有海绵体，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计： （1）保护并合理利用场地内原有的自然水域、湿地、坑塘、沟渠等的面积规模达到60%及以上，得3分； （2）保护并合理利用场地内原有的自然水域、湿地、坑塘、沟渠等的面积规模达到80%及以上，得5分。 | 5
|  | 下穿立交处理 | 下穿立交段应进行内涝风险控制，可采用泵站与调蓄相结合的排水方式，雨水调蓄设施宜结合雨水泵站的前池设置。若不存在下穿立交段，本条自动得分。 | 2
|  | 易积水路段处理 | 易积水路段可利用道路周边洼地与公共用地的地下空间建设调蓄设施，雨水调蓄设施应与市政工程管线设计相协调。若不存在易积水路段，本条自动得分。 | 3
| 结构做法评价（30） | 生物滞留设施 | 生物滞留设施边坡比应小于1：3，当场地条件受限无法设置放坡时，可增加杉木桩等支护措施。 | 1
|  |  | 生物滞留设施自上而下通常为蓄水层、覆盖层、种植土层、碎石层、防渗层，每一层做法宜满足《海绵城市设施通用图集（苏S57-2020）》和无锡当地海绵城市设计导则相关要求。 | 2
|  |  | 生物滞留设施设计排空时间宜为 12~24h。 | 1
|  |  | 进水区域和溢流口四周宜设置消能截污措施，具有耐冲刷性。 | 1
|  | 下沉式绿地 | 下沉式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般为100-200mm。 | 1
|  |  | 下沉式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部标高一般应高于绿地 50-100mm。 | 1
|  |  | 周边雨水宜分散进入下沉式绿地，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施。 | 2
|  |  | 在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口，通过出流管将雨水缓慢排放至下游排水管渠或其他受纳体。 | 1
|  | 植草沟 | 边坡坡度≤1：3，纵坡坡度≤4%，坡度＞3%时，中途设置消能台坎。 | 2
|  |  | 植草沟平均深度宜介于150-300mm。 | 2
|  |  | 沟渠表面平整、密实，平面尺寸、底面标高符合设计要求。 | 1
|  | 透水铺装 | 透水路面面层应满足荷载、透水、防滑等使用功能及抗冻胀等耐久要求。 | 1
|  |  | 透水基层或透水垫层内设排水盲管（开孔率≥1%），有序排水。 | 1
|  |  | 综合渗透系数满足设计及现行规范要求。 | 1
评分项 | 结构做法评价（30） | 生态树池 | 生态树池种植土层厚度应大于600mm，以保证树木生长需求。 | 1
|  |  | 树根与排水盲管之间至少有1米的距离，必要时需设置防穿刺层以减少树根对管道的破坏。 | 1
树池内不得种植法桐、榉树等不耐水树种。
|  | 路缘石开口 | 排水式立缘石尺寸、开孔形状等应根据设计汇水量计算确定，宜选用倒梯形、长条形等开口形式。 | 2
|  | 植物配置 | 乔灌草比例搭配合理，色彩、质感搭配良好，季相变化丰富，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计： （1）植物整体具有干湿交替的耐受性，满足长期耐旱短期耐涝的特性，得1分； （2）常绿植物比例不低于50%（覆盖面积），保证冬季景观效果，点缀开花植物或色叶植物，得1分； （3）设施溢流井周边栽植再力花、花叶芦竹、旱伞草等植物，保证整体景观效果，得1分。 | 3
|  |  | 应尽量采用本土植物或经驯化引进的植物品种，严禁选择水葫芦、大米草等外来入侵植物。 | 1
|  |  | 种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。 | 1
|  | 雨水口截污 | 道路传统雨水口宜设置截污挂篮等拦截措施。 | 1
|  | 安全防护 | 设于道路侧分带或者人行道的生物滞留池下凹深度超过30cm时，宜设置矮栏杆等防护行人措施。 | 1
实际得分 |  |  |  | /
创新实践加分项（100） |  | 1、 ； 2、 ； | 1、参见创新实践评价表 2、按系数0.1计入总得分
总得分 |  | 创新实践加分项得分按系数0.1计入总得分
评价等级 |  | ☐基本级（60-74） ☐良好级（75-89） ☐优秀级（90-110）

## 公园绿地海绵城市建设项目设计评价表
公园绿地海绵城市建设项目设计评价表
项目名称
建设单位（盖章） |  |  |  | 设计单位（盖章）
评价项目 |  | 评价内容 | 评价方法 | 本条分值 | 自评价得分 | 得分理由
控制项 |  | 建设指标要求 | 公园绿地项目的海绵指标应符合海绵城市专项规划及海绵城市相关设计规范及标准的要求。 | 1、控制项作为开展海绵城市建设项目工程设计评价的必备条件,其内容具有一票否决权，一项不满足即为设计不满足申报条件，无需进行评分项评价； 2、评价结果为满足或不满足。
|  | 排水安全要求 | 公园绿地应在消纳自身雨水径流的基础上，充分发挥其海绵调蓄功能，统筹考虑周边道路、地块等雨水径流控制需求，并为蓄滞周边区域的极端降雨径流提供空间。
公园绿地建设后，不应增加用地范围内现状雨水径流量和外排雨水总量。
海绵设施溢流雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍-3.0倍。
|  | 雨水入渗安全要求 | 海绵设施与建（构）筑物等的净距应满足要求。
污染严重、水源保护地等特殊场地如需开展海绵设施建设的，应进行环境影响评价，并将评价结论纳入海绵城市专项方案。
存在地质灾害风险的区域不得采用雨水入渗设施。
|  | 水体保护要求 | 公园绿地海绵城市建设应最大限度保护建设范围内的水生态敏感区、自然沟渠、湿地、坑塘等地表径流通道和蓄存空间，不得随意改变、破坏绿化带内水体的自然形态，随意改变水自然流向，不得影响公园绿地的游憩、景观、生态等主体功能。
|  | 安全防护要求 | 公园绿地中涉及游人安全处必须设置相应警示标识。大型湿塘、雨水湿地等设施必须设置警示标识和预警系统，保证暴雨期间人员的安全。
|  | 技术和工艺要求 | 场地内海绵城市设施等技术和工艺满足应现行国家及地方建设领域禁止、限制使用落后的技术的要求。
评分项 | 径流组织（35） | 周边区域雨水收集处理 | 项目设计时统筹考虑周边道路、地块等雨水径流的控制需求，适当扩大设计范围，通过优化竖向设计、路缘石开口、地面导流、过水暗涵、排水管渠等方式，引导周边区域雨水径流进入雨水花园、人工湿地、景观水体等设施，尽可能地消纳周边区域雨水径流，发挥公园绿地的海绵调蓄、净化功能。评价总分值为10分，按下列规则评分。 （1）吸纳项目周边道路、地块雨水面积与项目面积比例达20%以上，得5分； （2）吸纳项目周边道路、地块雨水面积与项目面积比例达40%以上，得10分； （3）吸纳项目周边道路、地块雨水面积与项目面积比例达60%以上，得15分。 | 15
|  | 铺装路面雨水收集处理 | 通过路缘石开口、坡向控制、接管引流等形式，将不透水路面雨水引入下沉式绿地、雨水花园等源头设施内进行消纳处理，评价总分值为10分，并按下列规则评分： （1）场地内40%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得3分； （2）场地内60%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得6分； （3）场地内80%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得10分。 | 10
|  |  | 场地内人行铺装路面宜采用透水铺装材料，评价总分值为5分，并按下列规则评分： （1）可透水地面面积比例大于40%，得2分； （2）可透水地面面积比例大于50%，得4分； （3）可透水地面面积比例大于60%，得5分。 | 5
|  | 海绵雨水系统与传统排水衔接处理 | 植草沟、雨水花园、下沉式绿地等源头设施汇流路径上游不宜有传统雨水口，确保设施功能有效发挥，评价总分值为5分，当设施进水口上游3m以内有传统雨水口，每有一处扣1分。 | 5
评分项 | 技术适宜性（35） | 按照公园功能需求合理选用海绵设施 | 城市绿地的海绵设计应首先满足各类绿地自身的使用功能、生态功能、景观功能和游憩功能，根据不同的城市绿地类型，制定不同的对应方案，合理选用海绵设施，本项总分20分，并按下列规则评分： （1）以游憩为主要功能的城市绿地宜采用下沉式绿地、生物滞留池、植草沟等，上述设施调蓄水量占总调蓄量的40%以上得8分；上述设施调蓄水量占总调蓄量的60%以上得15分；上述设施调蓄水量占总调蓄量的80%以上得20分； （2）以观赏为主要功能的城市绿地宜采用雨水花园、生态树池、湿塘、雨水湿地等，上述设施调蓄水量占总调蓄量的40%以上得8分；上述设施调蓄水量占总调蓄量的60%以上得15分；上述设施调蓄水量占总调蓄量的80%以上得20分； （3）以生态为主要功能的城市绿地宜采用雨水湿地、调节塘等，上述设施调蓄水量占总调蓄量的40%以上得8分；上述设施调蓄水量占总调蓄量的60%以上得15分；上述设施调蓄水量占总调蓄量的80%以上得20分。 | 20
|  | 因地制宜，简约适用 | 城市绿地中应优先采用地表生态设施，慎用环保型雨水口、成品雨水花箱等工艺产品，避免过度设计。 | 5
|  |  | 满足绿地生态与景观功能的基础上因地制宜建设生物滞留设施。条件允许时，场地内部广场可设计为下沉式广场等，作为区域超标雨水的调蓄空间。若无建设下沉式广场的条件，本条自动得分。 | 5
|  |  | 城市绿地内景观水体应兼具雨水调蓄与景观功能，城市绿地的雨水利用宜以入渗和景观水体补水与净化回用为主，避免建设维护费用高的净化设施。本条总分5分，景观水体补水采用净化后雨水的用水量占其总补水量的比例不低于40%，得3分；不低于60%，得5分。 | 5
| 结构做法评价（30） | 下沉式广场 | 应设置专用雨水出入口，入口处标高宜高于汇水地面标高50-100mm，且应设置拦污设施，出水可设计为多级出水口形式。 | 1
|  |  | 应做好排空设计，宜为降雨停止后2h内排空。 | 1
|  |  | 应设置清淤装置和检修通道，并设置疏散通道和警示牌。 | 1
|  | 湿塘/调节塘 | 设施面积≥1%汇水面积，常水位、调节水位满足设计要求。前置塘容积≥10%的径流污染控制容积。 | 1
|  |  | 主塘驳岸为生态驳岸，主塘与前置塘之间设置水生植物。 | 1
|  |  | 进水口和溢流出水口设置碎石、消能坎等消能措施。 | 1
评分项 | 结构做法评价（30） | 雨水湿地 | 规模与汇水区面积，设计降雨量控制要求相符，常年存水深度≥150mm；常水位、调节水位满足设计要求。前置塘容积≥10%的径流污染控制容积。 | 1
|  |  | 沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区，根据水深不同种植不同类型的水生植物。 | 1
|  |  | 进水口和溢流出水口设置碎石、消能坎等消能措施。 | 1
|  | 内部水系 | 采用生态驳岸。 | 1
|  |  | 水体周边设置有植被缓冲带，宽度不小于2m。 | 1
|  |  | 采用非硬底池底，提供水生生物栖息或生长条件。 | 1
|  | 生物滞留设施 | 生物滞留设施边坡比应小于1：3，当场地条件受限无法设置放坡时，可增加杉木桩等支护措施。 | 1
|  |  | 生物滞留设施自上而下通常为蓄水层、覆盖层、种植土层、碎石层、防渗层，每一层做法宜满足《海绵城市设施通用图集（苏S57-2020）》和无锡当地海绵城市设计导则相关要求。 | 1
|  |  | 生物滞留设施设计排空时间宜为 12~24h。 | 1
|  | 下沉式绿地 | 下沉式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般为100-200mm。 | 1
|  |  | 下沉式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部标高一般应高于绿地 50-100mm。 | 1
|  |  | 周边雨水宜分散进入下凹式绿地，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施。 | 1
|  |  | 在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口，通过出流管将雨水缓慢排放至下游排水管渠或其他受纳体。 | 1
|  | 植草沟 | 边坡坡度≤1：3，纵坡坡度≤4%，坡度＞3%时，中途设置消能台坎。 | 1
|  |  | 植草沟平均深度宜介于150-300mm。 | 1
|  |  | 沟渠表面平整、密实，平面尺寸、底面标高符合设计要求。 | 1
评分项 | 结构做法评价（30） | 透水铺装 | 透水路面面层应满足荷载、透水、防滑等使用功能及抗冻胀等耐久要求。 | 1
|  |  | 透水基层或透水垫层内设排水盲管（开孔率≥1%），有序排水。 | 1
|  |  | 综合渗透系数满足设计及现行规范要求。 | 1
|  | 植物配置 | 乔灌草比例搭配合理，色彩、质感搭配良好，季相变化丰富，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计： （1）植物整体具有干湿交替的耐受性，满足长期耐旱短期耐涝的特性，得1分； （2）常绿植物比例不低于50%（覆盖面积），保证冬季景观效果，点缀开花植物或色叶植物，得1分； （3）设施溢流井周边栽植再力花、花叶芦竹、旱伞草等植物，保证整体景观效果，得1分。 | 3
|  |  | 应尽量采用本土植物或经驯化引进的植物品种，严禁选择水葫芦、大米草等外来入侵植物。 | 1
|  |  | 种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。 | 1
实际得分 |  |  |  | /
创新实践加分项（100） |  | 1、 ； 2、 ； | 1、参见创新实践评价表 2、按系数0.1计入总得分
总得分 |  | 创新实践加分项得分按系数0.1计入总得分
评价等级 |  | ☐基本级（60-74） ☐良好级（75-89） ☐优秀级（90-110）

## 水系治理海绵城市建设项目设计评价表
水系治理海绵城市建设项目设计评价表
项目名称
建设单位（盖章） |  |  |  | 设计单位（盖章）
评价项目 |  | 评价内容 | 评价方法 | 本条分值 | 自评价得分 | 得分理由
控制项 |  | 建设指标 | 应根据城市水体的功能定位、水质目标与达标率、保护或改善水质的制约因素与有利条件、水系利用现状及存在问题等因素，在满足防洪排涝功能的前提下，合理确定海绵城市建设指标，包括河道水质目标、生态岸线比例等。 | 1、控制项作为开展海绵城市建设项目工程设计评价的必备条件,其内容具有一票否决权，一项不满足即为设计不满足申报条件，无需进行评分项评价； 2、评价结果为满足或不满足。
|  | 水域面积保护 | 不应降低现有水域面积，并应与海绵城市建设雨水控制目标相协调。增加的水域宜具有雨水调蓄功能，水体应根据调蓄水位变化选择适宜的水生及湿生植物。
|  | 合流制溢流污染控制 | 合流管道溢流排口应采取溢流污染控制措施，分流制排口应结合海绵城市建设，削减雨水径流污染。
评分项 | 水环境治理（35） | 内源污染治理 | 对水系治理淤泥进行清除。 | 4
|  |  | 对水系治理采用生态方式清淤。 | 2
|  |  | 清淤的淤泥进行了无害化、资源化利用。 | 3
|  | 排口治理 | 分流制排水口整治设计符合下列规定，可得4分。 （1）应对污水直排口予以封堵，将污水接入污水处理系统，经处理后达标排放； （2）应对分流制雨污混接雨水排口进行改造，过渡期可设置截流设施将混接污水排入污水管网或设置截污调蓄池就地处理。排水口改造时，应设置防倒灌措施。 | 4
|  |  | 合流制排水口整治设计应符合下列规定，可得6分。 （1）合流制直排口应按照截流式合流制的建设要求增设截流设施，截流污水接入污水处理系统，经处理后达标排放； （2）应合理提高合流制截流系统的截流倍数，保证旱天污水不下河。 | 6
|  |  | 其他排水口整治符合下列规定，可得4分。 （1）对临时保留的沿河居民住房排水口，宜采用沿河重力截流、水泵截流、负压收集等方法收集污水； （2）工业企业废水排放至水体应达到相关行业及地方标准，且排放口设置应获得当地主管部门排污许可。 | 4
评分项 | 水环境治理（35） | 点源和面源污染治理 | 市政道路濒临水系时，为防止水体和河道被污染与冲蚀，在道路与水系之间设置植被缓冲带、雨水塘等设施。 | 3
|  |  | 调蓄和净化等绿色雨水基础设施设置于径流污染严重区域以及入河的雨水管网附近。 | 3
|  |  | 原位净化设施根据水体污染物削减要求，并结合水系景观的构建，设置于水质污染严重的河段。 | 3
|  |  | 利用水生生物进行水体净化。 | 3
| 水生态修复（50） | 生态岸线 | 河道护岸宜选取自然属性较强的主体结构材料，包括块石、生态混凝土、植草砌块、石笼、仿木桩、 土工合成材料等。生态岸线率达到50%，得10分；达到60%，得20分；达到90%，得30分。 | 3
|  |  | 硬质护岸生态化改造时，要保障水系治理的基本功能，保留河道原有滩地，可在临水侧的河底设置种植槽、定植设施并培土抬高等措施，种植挺水、浮叶或沉水植物，所采用的措施应确保已建挡墙的安全性及稳定性。 | 3
|  |  | 驳岸采用斜坡式或台地式。 | 2
|  | 滨水绿带 | 河道滨水绿化控制线范围内，绿化率达到70%及以上，且设有植被缓冲带、湿塘、雨水湿地等净化和调蓄设施，削减径流污染，减少排入水体的污染负荷。 | 4
|  |  | 河道滨水绿化控制范围内，硬质铺装中透水铺装率达到50%及以上。 | 3
|  | 水生动植物 | 科学构建水系治理全食物链的水体生态系统。 | 3
|  |  | 具备条件的水体，实行水系连通等措施，增强水体流动性，提高自净能力。 | 3
|  |  | 水生植物的配置合理，植被种类宜优选当地物种。 | 2
| 水资源利用（15） | 水面率及调蓄能力 | 现有城市水系的改造，应满足城市规划水面率的要求，当改造项目的调蓄容量高于海绵城市专项规划或相关规划批复要点规定的要求，且高出值大于等于3%。 | 5
|  | 再生水补水 | 在满足河道水功能区划要求前提下，宜将生活污水处理厂达标尾水等非常规水源用于河道的活水补水和水动力改善，并通过水量调配保障河道生态流量。 | 5
|  | 净化雨水补水 | 滨水空间内河道海绵设施的建设应充分利用天然湖塘洼地、沼泽和湿地等自然水体。应将海绵设施蓄存净化的雨水用于河道补水。 | 5
实际得分 |  |  |  | /
创新实践加分项（100） |  | 1、 ； 2、 ； | 1、参见创新实践评价表 2、按系数0.1计入总得分
总得分 |  | 创新实践加分项得分按系数0.1计入总得分
评价等级 |  | ☐基本级（60-74） ☐良好级（75-89） ☐优秀级（90-110）

## 创新实践评价表
创新实践评价表
评价项目 | 评价内容 | 评价条文 |  | 评价分值 | 自评价得分 | 得分理由
创新实践加分项（100分） | 指标提升 | 合理设置海绵城市相关设施，提高海绵城市建设指标 | 年径流总量控制率建设指标达到规划指标的105%及以上。 | 10
|  |  | 面源污染（SS）削减率建设指标达到规划指标的105%及以上。 | 10
|  | 在年径流总量控制率、面源污染（SS）削减率两项控制指标基础上，合理增设其他海绵城市建设指标 | 雨水替代城市供水比例达20%及以上。 | 10
|  |  | 实现径流峰值控制：在内涝防治设计重现期下，新建项目外排径流峰值流量不超过开发建设前原有径流峰值流量；改扩建项目外排径流峰值流量不超过更新改造前原有径流峰值流量。 | 10
| 效果展示 | 设计成果中包含项目海绵城市关键节点做法、植物配置效果图。 |  | 5
|  | 对项目采用的海绵设施设计科普展示牌，明确展示牌具体位置、尺寸做法。 |  | 5
| 模型模拟及监测 | 利用模型软件构建水文水动力模型，模拟海绵城市建设效果，包括年降雨模拟分析、污染物削减结果分析等，形成模型分析报告。 |  | 10
|  | 开展海绵城市监测工作，包括典型设施水量、水质监测、出水口流量监测等，监测数据需稳定连续传输一年以上。 |  | 10
| 经济效益 | 开展项目经济效益进行分析 | 通过海绵城市建设，减少传统雨水口及雨水管道的投资比例占雨水管网总投资的10%以上。 | 10
|  |  | 通过海绵城市建设，项目减少绿化浇灌养护成本达10%及以上。 | 10
| 技术创新 | 在不改变使用功能的基础上，对传统海绵设施做法进行优化、改良，切实减少项目成本投入或降低施工难度，并形成相应专利成果。 |  | 10
实际得分 |  |  |  | /